- SYMBOLES ET FONCTIONS DE L’APPAREILLAGE

Connaître les symboles et fonctions de l’appareillage ainsi que ses caractéristiques principales (courant et tension nominal, pouvoir de coupure, choix,

| Documents de référence : | synthèse cours appareillage |
| --- | --- |
| Exercices de révision | sujet BTS2000, question QB-1 (choix matériel), interrogation n°1, partie B1 sujet BTS 2005 |

- SCHEMAS DE COMMANDE ET DE PUISSANCE

Savoir réaliser un schéma électrique avec partie puissance et partie commande et savoir compléter un chronogramme

| Documents de référence : | règles de base de réalisation de schémas de commande |
| --- | --- |
| Exercices de révision | refaire exercices donnés en TD (palan, porte, relevage eaux usées, centrale air comprimé) et interrogation n°2, partie A6 BTS 2005, |

- SCHEMA DE LIAISON A LA TERRE

Connaître les différents schémas de liaison à la terre, savoir tracer le circuit d’un courant de défaut d’isolement, savoir choisir les protections électriques adaptées

| Documents de référence : | Technique des schémas de liaison à la terre et appareillage associé |
| --- | --- |
| Exercices de révision | exercices donnés en cours (http://sitelec.org/cours/abati/regneutre.htm), sujet BTS 2000 question QB-4, interrogation n°2 |

- DIMENSIONNEMENT TRANSFORMATEUR DE COMMANDE

Savoir utiliser la méthode Legrand pour choisir le transformateur de commande

| Documents de référence : | Choix transformateur catalogue Legrand |
| --- | --- |
| Exercices de révision | http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI%20GE/4%20Techno/5%20Distribuer%20et%20proteger/1%20transfo%20equipement/Choix%20transfo%20de%20commande%20et%20protections%20associes.pdf |

- DIMENSIONNEMENT D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE

Connaître la méthode de dimensionnement :

- Calcul des courants d’emploi en tenant compte des facteurs d’utilisation et de simultanéité

- Choix des calibres des protections

- Choix des facteurs de correction en fonction de la pose, T°, conditions extérieures, neutre chargé,…

- Choix de la section des conducteurs

- Calcul ou estimation des courants de court-circuit et de défaut (ne pas confondre)

- Choix des protections en fonction des courants de court-circuit et des courants de défaut

- Calcul ou estimation des chutes de tension

| Documents de référence : | Distribution cours section conducteurs - Les disjoncteurs BTK guide de la distribution électrique de Schneider électrique Guide puissance de Legrand |
| --- | --- |
| Exercices de révision | Refaire exercice dimensionnement imprimerie Refaire exercice guidé du cours, Interrogation n°3, interrogation n°4 Sujet BTS 2009 partie C, sujet BTS 2000 question QB5 à 7, partie B et C sujet 2001, sujet stade de France, partie A4 sujet 2007,… |

- DIMENSIONNEMENT D’UN MOTEUR

Savoir un dimensionner un moteur électrique par le calcul de la puissance en régime établi, les conditions de démarrage et freinage, la catégorie de service

| Documents de référence : | Le guide 3EI de la machine asynchrone et ses exemples |
| --- | --- |
| Exercices de révision | Sujet BTS 2002 parties A, B et C, sujet 2000 partie D, sujet 2005 parties A4 et A5, BTS 2000 partie A, BTS 2003 partie A |