FICHE METHODE : OBSERVATION AU MICROSCOPE OPTIQUE

1) présentation du microscope

3) Réaliser une observation à l’aide du microscope.

-Fixer la préparation sur la platine à l’aide des valets.

-Toujours partir du plus petit objectif (*4). Il permettra d’avoir la vue la plus globale possible pour commencer.

-Faire une mise au point avec la vis macrométrique, puis affiner avec la vis micrométrique.

-Centrer sur une zone intéressante pour le travail demandé avec les vis de positionnement.

-Si vous avez la nécessité de voir davantage de détails, passer à l’objectif suivant (*10) en basculant délicatement le barillet.

-La mise au point se fera par un petit ajustement avec la vis micrométrique.

-Si vous avez la nécessité de voir davantage de détails, passer à l’objectif suivant (*40) en basculant délicatement le barillet.

-La mise au point se fera par un petit ajustement avec la vis micrométrique.

N.B : Le grossissement *100 nécessite une technique particulière « l’immersion », il ne fonctionne pas sans cela.

# Text boxes

2) Réalisation d’une préparation microscopique

-Placer une goutte d’eau, de colorant ou de milieu de culture au centre de la lame.

-Prélever une petite quantité de l’élément à étudier.

-Déposer l’échantillon dans la goutte d’eau (la lumière doit pouvoir passer à travers l’échantillon).

-Poser une tranche de la lamelle délicatement (voir schéma ci-dessous), puis la déposer doucement sur la goutte de liquide.

(La préparation microscopique ne doit pas contenir de bulles d’air)